## Ia Ib Ic
Phase A magnitude | Phase A angle | Phase B magnitude | Phase B angle | Phase C magnitude | Phase C angle | Ia_pf = np.matrix([ |  | Ib_pf = np.matrix([ | Ic_pf = np.matrix([
0.85361 | -22.597 | 1.6097 | -158.1389 | 0.31636 | 107.7617 |  | [0.85361334928*np.exp(1j*np.deg2rad(-22.597021296))], | [1.609734392*np.exp(1j*np.deg2rad(-158.13889773))], | [0.31635572984*np.exp(1j*np.deg2rad(107.76170403))],
1.1217 | -45.8338 | 0.28985 | -177.5382 | 0.17162 | 95.2757 |  | [1.1217345202*np.exp(1j*np.deg2rad(-45.833804321))], | [0.2898457303*np.exp(1j*np.deg2rad(-177.53818591))], | [0.17162062815*np.exp(1j*np.deg2rad(95.275718806))],
0.54691 | -2.4474 | 0.9068 | -137.2105 | 0.65034 | 79.4521 |  | [0.54690896502*np.exp(1j*np.deg2rad(-2.4474461727))] | [0.90680096195*np.exp(1j*np.deg2rad(-137.21052139))] | [0.65033987738*np.exp(1j*np.deg2rad(79.45206248))]
[6 empty] | ]) |  | ]) | ])
This can be used for both I and V components
Goto File - Options - Advanced - Use system seperators
Open Power Factory results in this order and paste the results of Voltage and currents to get
Goto File - Options - Advanced - Uncheck 'Use system seperators' and change to decimal seperator as ' .' And thousand seperator as ','

## Va Vb Vc
Phase A magnitude | Phase A angle | Phase B magnitude | Phase B angle | Phase C magnitude | Phase C angle | Va_pf = np.matrix([ |  | Vb_pf = np.matrix([ | Vc_pf = np.matrix([
63.0867 | -0.79561 | 62.122 | -121.269 | 65.1657 | 121.7979 |  | [63.08669858*np.exp(1j*np.deg2rad(-0.795611809))], | [62.122049759*np.exp(1j*np.deg2rad(-121.269000085))], | [65.165654304*np.exp(1j*np.deg2rad(121.797947494))],
63.0369 | -0.8338 | 62.1978 | -121.2283 | 65.1457 | 121.8408 |  | [63.036910109*np.exp(1j*np.deg2rad(-0.833804321))], | [62.197764162*np.exp(1j*np.deg2rad(-121.228253434))], | [65.145664643*np.exp(1j*np.deg2rad(121.840769983))],
63.1414 | -0.82126 | 62.1546 | -121.2399 | 65.098 | 121.7883 |  | [63.14137033*np.exp(1j*np.deg2rad(-0.82125691))], | [62.154586369*np.exp(1j*np.deg2rad(-121.239876724))], | [65.098044778*np.exp(1j*np.deg2rad(121.788280158))],
[6 empty] | ]) |  | ]) | ])

## Sheet3
Slack Current
[7 empty] | Ia_sl_pf = np.matrix([ |  |  | Ib_sl_pf = np.matrix([ |  | Ic_sl_pf = np.matrix([
2.4028 | -28.263 | 2.73 | -153.0533 | 1.1016 | 90.4803 |  |  | [2.402756264*np.exp(1j*np.deg2rad(-28.263023464))], |  | [2.730048953*np.exp(1j*np.deg2rad(-153.05331253))], |  | [1.101638324*np.exp(1j*np.deg2rad(90.480307239))],
[8 empty] | ]) |  | ]) |  | ])
Slack Voltage
A | A, deg | B | B, deg | C | C, deg |  | Va_sl_pf = np.matrix([ |  |  | Vb_sl_pf = np.matrix([ |  | Vc_sl_pf = np.matrix([
63.212 | -0.76942 | 62.2422 | -121.115 | 65.1215 | 121.8128 |  |  | [63.21203928*np.exp(1j*np.deg2rad(-0.769415278))], |  | [62.242151768*np.exp(1j*np.deg2rad(-121.114993036))], |  | [65.121473346*np.exp(1j*np.deg2rad(121.812761909))],
[8 empty] | ]) |  | ]) |  | ])
Sabc Slack
Sabc_sl_sp = np.matrix( [
134.7298 | 70.1168 | 144.2007 | 89.8909 | 61.278 | 37.3052 |  | [134.72979875*1000+70.116791813*1000j], |  | [144.20068114*1000+89.890881393*1000j], |  | [61.278020633*1000+37.305178872*1000j]
]
,dtype = np.complex
) #kW and kVAr
Sabc PQ | [5 empty] | Sabc_pq_sp = np.matrix( [
50 | 20 | 80 | 60 | 20 | 5 |  | [49.999999999*1000+20*1000j , |  | 79.999999998*1000+59.999999999*1000j, |  | 20*1000+5*1000j],
50 | 50 | 10 | 15 | 10 | 5 |  | [49.999999999*1000+49.999999999*1000j , |  | 9.9999999997*1000+15*1000j, |  | 10*1000+5*1000j],
34.5187 | 0.97998 | 54.1864 | 15.5077 | 31.2949 | 28.5123 |  | [34.518673429*1000+0.97998446796*1000j , |  | 54.186429087*1000+15.507667957*1000j, |  | 31.294897484*1000+28.512347575*1000j]
]
,dtype = np.complex
) #kW and kVAr